|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации Свердловской области  к 2023 / 2024 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав, утвержденный постановлением главы Таборинского муниципального района от 23.03.2020г. №53  Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  ИНН/КПП 6653002075/667601001  ОГРН 1026601906649 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 731246 от 10.12.2014г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация  (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 731246 от 10.12.2014г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1)№ 16532от 18.09.2012г., бессрочно  Министерство общего и профессионального образования СО, Министром Ю.И. Биктугановым приложение №1, № 16532от 18.09.2012г  2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу: соответствуют  3) – художественно-эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристко-краеведческая;  4) дата и № свидетельства об аккредитации: нет |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Имеются:  – «Футбол»;  – «Музыка без границ»  «Театр»  «Скорочтение»  «Творческая мастерская»  «Лего»  «PROROBOTS»  «Вдохновение»  «Юный художник»  «Топ-Хлоп»  «Дорожный патруль»  «Настольный теннис»  «Спортивные игры»  «Умелые ручки» |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | в разработке |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Наличие  Утверждён директором |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1  0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | одна смена (вторая половина дня) |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 209  11  132  0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 2  5  11  2  4  11  2 |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт общего осмотра здания и территории МАУ ТЦДО « Радуга» от 20.06.2023.  централизованное |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками  в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,  не обеспеченные в полном объеме учебниками | Использование учебников не предусмотрено |
| 17. | Оснащенность мастерских  в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Соответствуют |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Спортивный зал отсутствует |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Устанавливалась в 2013-2014 году. На момент установки сертификация не требовалась. | Акт проверки спортивного оборудования от 28.04.2023. Ответственный: комиссия, утвержденная приказом директора № 47 от 28.04.2023. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | нет |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | АКТ осмотра полосы препятствий от  28.04.2023г |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России  по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | Замена системы пожарной сигнализации в 2024 году  Имеется смета  Акт Главного управления МЧС России по Свердловской области  Главный Государственный инспектор Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору от 18.10.2021г |
| 25. | Наличие ответственных лиц  по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 10/1 от 24.01.23 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | не обучались  нет  Тренировочные занятия проведены: |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | имеется  имеется  срок годности не истек |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  2) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие иных систем пожарной автоматики | Договор на обслуживание пожарной сигнализации ООО «Попов Анатолий Петрович» Договор № 15 от 30.01.2023г  ОПС «Сервис» Договор № 47 от 30.01.2023г  ООО «Масштаб» Договор №11 от 30.01.2023г (радиоканал) |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | Да; Осмотр ВДПО от 26.06.2023г.  да |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована  в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | имеется;  декларация № 65-496-000-00293-2-59-8-7-30 зарегистрирована отделом надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области 27.07.2021 г. |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека  по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | нет |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | нет |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии  с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется; Договор на проведение медицинских осмотров №60 от 15 июня 2023г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | бутилированная вода |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Проверка устройств вентиляционных систем  АКТ от 26.06.2023г |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | нет |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля  (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | нет |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха  с использованием оборудования  по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | имеются |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | имеется |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук  с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе  в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход  в обеденную зону) | 2 дозатора |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | имеется |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие  (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек –  2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;  cвыше 250 человек – 10 штук) | имеется 2 шт. |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков  с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | нет |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Категория опасности объекта - .  Утвержден Управлением образования Таборинского МР,  Согласован Начальником Тавдинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Изымбаевым Н.Н.  Согласован начальником ОДН УНД и ПР ГУ МЧС Таборинского МР УНД и ПР ГУ МЧС России Кисеевым М.Г.  Согласован Начальником отдела в г.Артемовском УФСБ России по Свердловской области Ишутченко А.А. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №2/1-од от 09.01.23 |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 17  2 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся  на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | имеется |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие. Приказ от 26.06.2023 N 62- од |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Предусмотрена в штатном расписании (сторож). |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | имеется, в исправном состоянии  Договор на обслуживание ООО «Масштаб» №11 от 30.01.2023г |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | имеется.  В исправном состоянии  АПС системы голосового оповещения «Сигнал» 20М Тендем 2М  Договор № 11 от 30.01.2023г. |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, исправна  2) ОПС «Сервис» договор № 17.от 30.01.2023г.,  ИП Попов Анатолий Петрович Договор № 15 от 30.01.2023г. |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | камеры наружные – 11;  Камеры внутри здания – 5  Вывод изображения на монитор вахтера  Договор на обслуживание ООО «Попов Анатолий Петрович»; Договор № 15 от 30.01.2023г |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие системы видеонаблюдения |
| 60. | Оборудование основных входов  в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | нет |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | наличие |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | наличие, в исправном состоянии 7 фонарей |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | библиотеки нет |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | наличие |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 7 |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | детям выход в интернет не предоставляется |
| 73. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 0 |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | 0 |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №30-од от 15.03.2023г |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | нет  нет |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) наличие  2)согласован 27.06.2023г.  актуализирован |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | нет |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | наличие |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение  в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3) наличие и состояние тротуаров  на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Ограждение в исправном состоянии |
| 83. | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | площадка для велосипедов |
| 84. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказом № 54 от 08.04.2023г. ответственным лицом за охрану труда в ОО назначен директор. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективного договора нет |
| 87. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Удостоверение № 69971 от 16.02.2022г |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Приказ № 29/1-од от 15.11.2018г. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | наличие |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год  Внеплановые, при приеме на работу |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)   на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест;  4) планируемые сроки аттестации | 1) 10  2) 10  3) 0  4) Декларация соответствия условий труда государственным нормативам от 11 июня 2019 года  Проведена Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКСПЕРТ»  регистрационный № 387  планируемые сроки аттестации - 2025г. |
| 93. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Проведена покраска стен кабинетов и коридора |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год  и последующие годы | Ремонт наружных стен здания (покраска) |